## Лист_1
Номер заказа |  |  |  |  | Количество ЛЗК | Количество СЗ | Отклонение м/у ЛЗК и СЗ | Заказано | Количество приходный ордер | Дата приходный ордер
Этап
Номенклатура | Характеристика | Артикул | Ед изм | Признак min max
2141 |  |  |  |  | 668.05 | 2237.43 | -1569.38 | 145 | 28 | 07.12.2023
КМ | [5 empty] | 69.43 | -69.43
Панели кровельные МВУ100х1000 S=0,5 мм RAL 9003/9003 |  | 1301.33327 | м2 | Нет |  | 16.34 | -16.34
Панели МВУ100х1200 RAL 9003/9003 |  | 1301.4769 | м2 | Нет |  | 39.22 | -39.22
Сэндвич-панель кровельная МВУ 150 1000 RAL 9003/9003 |  | 1301.35647 | шт | Нет |  | 13.87 | -13.87
ОВ |  |  |  |  | 42.88 |  | 42.88 | 2
Герметизирующая мастика TENABOND |  | 2300.9543 | шт | Да | 2 |  | 2
Деталь пластина (лист 1,5x20x140) для вентил. решеток |  | 1103.32366 | шт | Нет | 8 |  | 8
Заклепка 4,8х14 алюм/сталь, шт! |  | 1800.0076 | шт | Да | 8 |  | 8
Клапан воздушный VKZ(G) 200х200 (с обогревом) |  | 1406.33111 | шт | Нет | 2 |  | 2 | 2
Привод ручной для АВК Арктос |  | 1406.142/ц | шт | Да | 2 |  | 2
Профиль горизонтальный 40х40х1,5 |  | 1109.10169 | м | Да | 1.6 |  | 1.6
Саморез кровельный с шайбой 5,5х32 |  | 1800.20884 | шт | Да | 8 |  | 8
Уголок 45х45х4 ГОСТ 8509-97 Ст3сп |  | 1109.10138 | м | Да | 9.28 |  | 9.28
Электроконвектор Zilon ZHC 2000 SR 3.0 (IP24) |  | 1402.35766 | шт | Да | 2 |  | 2
ОПС | [5 empty] | 895 | -895 | 9
Аккумулятор 12В 7Ач |  | 1426.7152 | шт | Да |  | 1 | -1
Держатель 16 мм с защелкой |  | 1404.0287 | шт | Да |  | 15 | -15
Знак ПБ 100х100мм |  | 1426.2030 | шт | Нет |  | 2 | -2
Знак ПБ F10 100х100мм |  | 1426.32004 | шт | Да |  | 2 | -2
Знак ПБ F11 100х100 мм |  | 1426.32005 | шт | Да |  | 2 | -2
Извещатель ИО 102-26 |  | 1426.0062 | шт | Да |  | 2 | -2
Извещатель ИП 212-141М |  | 1426.33466 | шт | Да |  | 3 | -3 | 3
Извещатель ИПР 513-10 пожарный ручной |  | 1426.0046 | шт | Да |  | 1 | -1 | 1
Источник бесперебойного питания, 12В, 1А, 7Ач, РИП-12 исп. 20, НВП Болид |  | 1401.44190 | шт | Да |  | 1 | -1
Кабель - канал 25х25 мм, длина 2м СКК10-025-025-1-К01 |  | 1412.0537 | м | Да |  | 10 | -10
Кабель - канал 40х25 мм, длина 2м СКК10-040-025-1-К01 |  | 1412.0538 | м | Да |  | 80 | -80
Кабель для монтажа систем сигнализации КСПВ 2х0,5 |  | 1408.43642 | м | Нет |  | 10 | -10
Кабель КПСнг FRLS 1х2х0,5 |  | 1408.3355 | м | Да |  | 35 | -35
Кабель КСПВ 8х0,5 |  | 1408.3026 | м | Да |  | 2 | -2
Ключ Touch Memory DL1990 с держателем-брелком |  | 1401.0693 | шт | Да |  | 2 | -2
Козырек для светозвукового оповещателя |  | 1401.25418 | шт | Нет |  | 1 | -1
Коробка клеммная 75х75х20 IP20 |  | 1424.1169 | шт | Да |  | 5 | -5
Модуль подключения нагрузки МПН |  | 1426.7867 | шт | Да |  | 2 | -2
Модуль порошкового пожаротушения МПП-2,5 "Буран" |  | 1426.0171 | шт | Да |  | 2 | -2 | 2
Огнетушитель ОП-8 |  | 1426.1344 | шт | Да |  | 2 | -2
Оповещатель звуковой Маяк-12-ЗМ1 НИ |  | 1426.28862 | шт | Да |  | 1 | -1 | 1
Оповещатель охранно-пожарный световой, 12В, 20мА, Маяк-12 С, Электротехника и автоматика |  | 1426.43040 | шт | Нет |  | 1 | -1 | 1
Подставка для огнетушителя (напольная) |  | 1426.7743 | шт | Да |  | 2 | -2
Прибор приемно-контр. С-2000 4 шлефа |  | 1426.0695 | шт | Да |  | 1 | -1 | 1
Резистор MF-0,5 Вт 1,6 кОм |  | 1401.26909 | шт | Да |  | 3 | -3
Саморез с прессшайбой, сверло 4,2х19 |  | 1800.0229 | шт | Да |  | 400 | -400
Скоба метал. 2лапковая d 15мм |  | 1404.25073 | шт | Нет |  | 75 | -75
Считыватель КТМ-Нк/КТЬn-11 круглый, накидной Touch Memory |  | 1426.5098 | шт | Да |  | 1 | -1
Табло световое "Выход" 12В IP55 |  | 1426.27949 | шт | Да |  | 1 | -1
Трубка гибкая 10мм армированная |  | 1419.0708 | м | Да |  | 30 | -30
Хомут для монтажа огнестойкого кабеля 36 мм, FR ПР-40 |  | 1422.47598 | шт | Нет |  | 200 | -200
ТХ |  |  |  |  | 274.17 | 67 | 207.17 | 116 | 28 | 07.12.2023
Американка прямая 2 гш латунь |  | 1207.4112 | шт | Да |  | 5 | -5 | 15
Американка угловая 2 гш латунь |  | 1207.1788 | шт | Да | 15 | 11 | 4 | 37
Болт М16х80-5.8.0120 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 оцинк |  | 1800.0170 | шт | Да | 9 |  | 9
Болт М8х40-5.8.0120 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 оцинк |  | 1800.0161 | шт | Да | 3 |  | 3
Гайка М16 ГОСТ Р ИСО 4032 оцинк |  | 1800.0168 | шт | Да | 9 |  | 9
Гайка М8 ГОСТ Р ИСО 4032 оцинк |  | 1800.0156 | шт | Да | 13 |  | 13
Герметизирующая мастика TENABOND |  | 2300.9543 | шт | Да | 2 |  | 2
Герметик анаэробный Трибопласт (0,200) |  | 2300.1418 | кг | Да | 1 |  | 1
Грунт-эмаль СК-ПРОТЕКТ с отвердителем RAL 5005 |  | 1700.44862 | кг | Да | 4 |  | 4
Заглушка пластиковая 40х20мм |  | 1207.26753 | шт | Да | 5 |  | 5
Заглушка пластиковая для фланца Ду50 |  | 1207.4254 | шт | Да | 2 |  | 2
Кран шаровой 2 гг ручка-рычаг |  | 1207.4238 | шт | Да | 2 | 2 |  | 6
Нить для герметизации резьбовых соединений Рекорд 50 м |  | 2300.52930 | шт | Нет | 1 |  | 1
Обезжириватель КХ-С |  | 1700.47233 | кг | Да | 0.46 |  | 0.46
Отвод 90 57х3 09Г2С ГОСТ 17375-2001 |  | 1203.4465 | шт | Да |  | 8 | -8
Отвод 90 57х3,5 09Г2С ГОСТ 17375-2001 |  | 1203.4224 | шт | Нет | 20 |  | 20 | 36 | 24 | 07.12.2023
Площадка 30х30 самокл. под хомуты |  | 1422.1114 | шт | Да | 30 |  | 30
Проволока сварочная Hyundai SM - 0.7-1.0 |  | 1107.30954 | кг | Да | 5 |  | 5
Прокладка A-ПОН 50-ГОСТ 15180-86 Ру 10-40 |  | 2300.0327 | шт | Да | 4 | 2 | 2
Разбавитель СК-ПУР |  | 1700.44865 | кг | Нет | 0.4 |  | 0.4
Растворитель Р-4 (10л) |  | 1700.1191 | л (дм3) | Да | 20 |  | 20
Резьба G2 Ду50 Ст20 |  | 1202.0345 | шт | Да |  | 18 | -18
Резьба Ду50 G 2 09Г2С |  | 1202.27509 | шт | Да | 18 |  | 18 | 18
Ресивер РВ-0,9-10-1 |  | 1506.25743 | шт | Нет | 7 | 7
Смесь защитных газов К-18 (82%Ar18%CO2) ТУ 2114-002-53373468-2006 |  | 2300.10101 | м3 | Нет | 20 |  | 20
Труба 57х3,5 09Г2С ГОСТ 10704-91 |  | 1206.9660 | м | Да | 13.11 | 10 | 3.11
Труба П 60x40x2 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |  | 1108.10124 | м | Да | 1.8 |  | 1.8
Уголок 45х45х4 ГОСТ 8509-97 Ст3сп |  | 1109.10138 | м | Да | 1.4 |  | 1.4
Фланец 50-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 |  | 1208.0934 | шт | Да | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 07.12.2023
Хомут U образный 50-60 |  | 1207.0811 | шт | Да | 5 |  | 5
Хомут для кабеля 160х2,6 нейлон |  | 1422.0054 | шт | Да | 1 |  | 1
Шайба 16 L ГОСТ 6402-70 |  | 1800.0169 | шт | Да | 9 |  | 9
Шайба 16 ГОСТ 11371-78 |  | 1800.0767 | шт | Да | 17 |  | 17
Шайба 8 L ГОСТ 6402-70 |  | 1800.1193 | шт | Да | 13 |  | 13
Шайба 8 ГОСТ 11371-78 |  | 1800.0155 | шт | Да | 13 |  | 13
Электроды ОК-46 ф3мм, 5,3 кг. |  | 2100.0123 | кг | Да | 5 |  | 5
ЭОМ | [5 empty] | 952 | -952
Выключатель накладной 1-кл 6-10А ВС20-1-0-ГПБ EVMP10-K01-10-54-EC |  | 1403.0905 | шт | Да |  | 4 | -4
Гайка М8 DIN 934 самостопор. с немет. вставкой |  | 1800.156/1 | шт | Да |  | 100 | -100
Держатель 20 мм с защелкой |  | 1404.0286 | шт | Да |  | 30 | -30
Держатель 25 мм с защелкой |  | 1404.0285 | шт | Да |  | 30 | -30
Кабель - канал 25х25 мм, длина 2м СКК10-025-025-1-К01 |  | 1412.0537 | м | Да |  | 20 | -20
Кабель - канал 40х25 мм, длина 2м СКК10-040-025-1-К01 |  | 1412.0538 | м | Да |  | 10 | -10
Кабель ВВГнг FRLS 2х1,5 |  | 1408.2614 | м | Да |  | 14 | -14
Кабель ВВГнг FRLS 3х1,5 |  | 1408.3068 | м | Да |  | 32 | -32
Кабель ВВГнг LS 2х1,5 |  | 1408.7032 | м | Да |  | 6 | -6
Кабель ВВГнг LS 3х1,5 силовой круглый |  | 1408.25469 | м | Да |  | 37 | -37
Кабель ВВГнг LS 3х2,5 |  | 1408.7031 | м | Да |  | 30 | -30
Кабель ВВГнг ХЛ 3х1,5 |  | 1408.7941 | м | Да |  | 5 | -5
Клемма WAGO 2х0,8-2,5 мм2, серая 222-412 |  | 1409.1016 | шт | Да |  | 15 | -15
Клемма WAGO 3х0,08-2,5 мм 222-413 |  | 1409.15003 | шт | Да |  | 18 | -18
Клемма WAGO 5х0,08-2,5 мм 222-415 |  | 1409.0266 | шт | Да |  | 15 | -15
Коробка расп 80х80х40мм IP44 53700R |  | 1424.0043 | шт | Да |  | 11 | -11
Металлорукав РЗ-ЦПнг (МРПИнг) 15мм морозостойкий |  | 1419.26984 | м | Да |  | 1 | -1
Муфта вводная РКн-15 |  | 1422.25335 | шт | Да |  | 2 | -2
Наконечник ТМЛ 25-8-7 |  | 1413.0146 | шт | Да |  | 6 | -6
Нить капроновая 1,0- 800м |  | 2300.28959 | шт | Да |  | 1 | -1
Переходник армированная труба D16мм - коробка, IP65, 1/2" 55116 |  | 1422.7229 | шт | Да |  | 2 | -2
Переходник армированная труба D20мм - коробка, IP65, 3/4" 55120 |  | 1422.7505 | шт | Да |  | 10 | -10
Площадка 30х30 самокл. под хомуты |  | 1422.1114 | шт | Да |  | 100 | -100
Провод ПуГВ 1х25 ж/з |  | 1414.0751 | м | Да |  | 3 | -3
Провод ПуГВ 1х6 ж/з |  | 1414.0621 | м | Да |  | 15 | -15
Розетка одноместная 16А РСб20-3-ГПБд IP54 ERMP12-K03-16-54-EC |  | 1416.34991 | шт | Да |  | 3 | -3
Сальник PG29, диаметр кабеля 18-24 мм YSA20-25-29-54-K41 |  | 1422.0220 | шт | Да |  | 2 | -2
Саморез с прессшайбой, сверло 4,2х19 |  | 1800.0229 | шт | Да |  | 100 | -100
Светильник KV-СДЛ-20/2400/С 230В |  | 1418.8025 | шт | Да |  | 1 | -1
Светильник ДБА-01-12-004 авар. светодиод |  | 1418.29411 | шт | Да |  | 2 | -2
Светильник ДСП 1304 18Вт IP65 LDSP0-1304-18-4500-K01 |  | 1418.29339 | шт | Да |  | 4 | -4
Трубка гибкая 16 мм армированная |  | 1419.0518 | м | Да |  | 10 | -10
Трубка гибкая 20 мм армированная 57020 |  | 1419.0520 | м | Да |  | 10 | -10
Хомут для кабеля 160х2,6 нейлон |  | 1422.0054 | шт | Да |  | 100 | -100
Шайба кровельная 8 |  | 1800.1138 | шт | Да |  | 100 | -100
Шайба плоская усиленная М8 |  | 1800.35089 | шт | Нет |  | 100 | -100
Штуцер PG29 M36x1,5 L100 |  | 1422.35861 | шт | Нет |  | 2 | -2
Штуцер под РКн15 L100 |  | 1422.35865 | шт | Да |  | 1 | -1
ЭОМшк |  |  |  |  | 351 | 254 | 97 | 18
DIN-рейка перф. 35х7,5мм (02140) |  | 1412.0532 | м | Да | 10 | 9 | 1
Аккумулятор 12В, 18 Ач |  | 1426.15336 | шт | Да | 2 |  | 2
Блок коммутации, БК-12-RS485-01, НВП Болид |  | 1426.43841 | шт | Да | 1 |  | 1
Выключатель автоматический NXM-63S/3P 20A 25кА, 205884, CHINT |  | 1403.54799 | шт | Нет |  | 1 | -1
Выключатель автоматический, 1 полюс, NXB-63 1P C6, 6А, CHINT 814012 |  | 1403.39745 | шт | Нет | 5 | 5 |  | 5
Выключатель автоматический, 1 полюс, NXB-63 1P, 10А, 6кА, CHINT 814013 |  | 1403.40005 | шт | Нет | 2 | 2 |  | 2
Выключатель автоматический, 3 полюса, NXB-63 3P 20А 6кА х-ка C, 20А, ток к.з. 6kA, CHINT |  | 1403.41938 | шт | Нет | 1 |  | 1 | 1
Гайка М8 ГОСТ Р ИСО 4032 оцинк |  | 1800.0156 | шт | Да | 6 | 6
Грунт-эмаль MASSCOPOXY 047 RAL 3020 |  | 1700.36062 | кг | Нет | 1 | 1
Диф.авт NB1L 1P+N С16, 16А, 30mA тип AC 10kA, CHINT 203107 |  | 1403.39746 | шт | Нет | 3 | 3 |  | 3
Диф.авт NB1L 1P+N С6 30мА тип АC 10кА, 203104, CHINT |  | 1403.43037 | шт | Нет | 1 | 1 |  | 1
Жгут витой SPIRALITE P4 (20м) QUADRO, 00964RL, DKC |  | 1401.2477 | м | Да | 2 | 2
Заглушка 12 мод. ИЭК |  | 1405.0244 | шт | Нет | 1 | 1
Знак безопасности, символ "Заземление" 30х30мм |  | 1426.0960 | шт | Да | 2 |  | 2
Знак безопасности, символ "Молния" 50х50х50мм |  | 1426.0824 | шт | Да | 4 | 2 | 2
Кабель КПСнг FRLS 1х2х0,5 |  | 1408.3355 | м | Да | 4 |  | 4
Кабель КПСнг FRLS 1х2х1,5 |  | 1408.27146 | м | Нет | 1 |  | 1
Кабель-канал круглый на клейкой основе GMF-20T |  | 1412.2719 | шт | Да | 7 | 7
Клемма OPK 2,5 серая, on1020013, Onka |  | 1409.46428 | шт | Да | 7 | 2 | 5
Клемма OPK 2,5 синяя, on1020016, Onka |  | 1409.46429 | шт | Да | 1 |  | 1
Комплект табличек |  | 2300.3213/2 | шт | Нет | 1 | 1
Контактор модульный, NCН8-20/11 20A 220В/АС1 1НО+1НЗ 50Гц, 256052, CHINT |  | 1410.45377 | шт | Нет | 1 | 1 |  | 1
Короб перф. RL6 25х80 01126RL 2м |  | 1412.32414 | м | Нет | 4 | 2 | 2
Короб перф. RL6 40х80 |  | 1412.7586 | м | Да | 6 | 6
Короб перф. RL6 60х80 01128RL |  | 1412.27474 | м | Да | 3 | 3
Маркировка горизонтальная (1-10), для MRK 1,5. MRK 2,5S. OPK 1,5. OPK2,5S, n1060310, Onka |  | 1401.46434 | компл | Нет | 6 |  | 6
Модуль источника питания, 12В, 3А, 2х17Ач, RS-485, МИП-12 исп. 20 (МИП-12-3/П5-Р-RS), НВП Боли |  | 1426.43840 | шт | Да | 1 |  | 1
Наконечник НКИ 2,5-6 |  | 1413.0057 | шт | Да | 2 |  | 2
Наконечник НШвИ 0,5-8 |  | 1413.15568 | шт | Да | 24 |  | 24
Наконечник НШвИ 1,5-8 |  | 1413.0293 | шт | Да | 10 |  | 10
Наконечник НШвИ 4-10 |  | 1413.25872 | шт | Да | 2 |  | 2
Отвердитель MASSCOPOXY 047 0,6 кг |  | 1700.33741 | кг | Нет | 1 | 1
Площадка 30х30 самокл. под хомуты |  | 1422.1114 | шт | Да | 10 | 10
Поликарбонат монолит. 4мм |  | 1105.26152 | м2 | Да | 1 |  | 1
Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М |  | 1426.25608 | шт | Да | 1 |  | 1 | 1
Провод ПуГВ 1х0,5 жз |  | 1414.32676 | м | Да | 1 |  | 1
Провод ПуГВ 1х1,5 б |  | 1414.0082 | м | Да | 3 | 3
Провод ПуГВ 1х1,5 ж/з |  | 1414.0083 | м | Да | 1 |  | 1
Провод ПуГВ 1х1,5 с |  | 1414.7036 | м | Нет | 1 | 1
Провод ПуГВ 1х2,5 б |  | 1414.0068 | м | Да | 3 | 5 | -2
Провод ПуГВ 1х2,5 с |  | 1414.16223 | м | Да | 2 | 2
Провод ПуГВ 1х4 б |  | 1414.1124 | м | Да | 3 |  | 3
Провод ПуГВ 1х4 г |  | 1414.1300 | м | Да | 1 |  | 1
Провод ПуГВ 1х4 ж/з |  | 1414.1031 | м | Нет | 1 |  | 1
Растворитель MASSCOSOL 141 20 л |  | 1700.33744 | л | Нет | 1 | 1
Рубильник перекидной NH40-100/3CS, 100А, 393545, CHINT |  | 1417.46524 | шт | Нет | 1 | 1 |  | 1
Сальник PG29, диаметр кабеля 18-24 мм YSA20-25-29-54-K41 |  | 1422.0220 | шт | Да | 2 | 2
Саморез с прессшайбой, сверло 4,2х19 |  | 1800.0229 | шт | Да | 60 | 50 | 10
Система маркировки кабеля CAB3 0,5-1,5мм |  | 1401.2097 | шт | Да | 1 |  | 1
Стопор EB 35/3, on1060014, Onka |  | 1409.46432 | шт | Да | 14 | 4 | 10
Табличка 110х90х0,5мм |  | 2300.1325 | шт | Нет | 1 | 1
Хомут для кабеля 160х2,6 нейлон |  | 1422.0054 | шт | Да | 100 | 100
Шайба 8 L ГОСТ 6402-70 |  | 1800.1193 | шт | Да | 6 | 6
Шайба 8 ГОСТ 11371-78 |  | 1800.0155 | шт | Да | 6 | 6
Шина N с DIN изолятором 6х9мм 14/1 YNN10-69-14D-K07 |  | 1423.7906 | шт | Нет | 1 | 1
Шина N, 6х9-12 К-05 YNN10-69-12D-K05, с DIN изолятором желтая |  | 1423.29198 | шт | Да | 2 | 1 | 1
Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х15 YND10-2-15-125 |  | 1423.1197 | шт | Да | 1 | 1
Шпилька резьбовая М8х1000мм DIN 975 |  | 1800.0630 | шт | Да | 1 |  | 1
Щит 700х500х250 R5ST0759 IP65 |  | 1424.31252 | шт | Нет | 1 | 1 |  | 1
Щит ЩМП 3 650х500х220 IP54 |  | 1424.1468 | шт | Нет | 1 |  | 1 | 1
Щит ЩРн-12з IP54 |  | 1424.0198 | шт | Нет | 1 | 1 |  | 1
Этикетка самокл А4 230дет 18х12мм |  | 1401.25260 | шт | Нет | 1 | 1
Итого |  |  |  |  | 668.05 | 2237.43 | -1569.38 | 145 | 28 | 07.12.2023